수방상황 일일보고

(07.02일 06:20 ~ 07.02일 23:30)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	이철형	권태선	07/03 박기범

2018. 07. 03(화) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 구름많음
강수확률(%)	⋅오전 30 / 오후 20	예상강우량	-
기상특보 현 황	특이사항 없음
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
660.5mm	59.5mm	0mm(08시 현재)
단계발령 현 황	보강	발령사항	07.02.(06:20) : 보강근무 07.02.(23:30) : 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
4	1	3	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	19	5	4	1	1	4	2	2
가동시간(분)	106	15	17	16	9	11	27	11
토출량(톤)	620	75	85	88	45	55	162	110
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	현수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	2.88	24.94	3613	3513
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	5.08
특기사항 (재해,기타)	피해사항 없음.