문서번호	시설관리과-15833
결재일자	2018.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이성운		권승계	07/03 김기상
협조
	주무관		전동근

06월 퇴수내역

2018. 06

남부수도사업소

(시설관리과)

퇴 수 량 내 역
2018년 06월 30일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	이성운
일 시	장 소	구 경	수압3.5	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
06.08	사당동278-108	100	5.0	30	85	관청소
06.08	상도동192-18	100	6.5	30	97	관청소
06.08	상도동279-110	100	4.0	30	76	관청소
06.08	상도동279-511	100	4.8	20	56	관청소
06.08	사당동220-105	100	3.5	60	142	관청소
06.08	사당동220-58	100	3.6	120	289	관청소
06.08	사당동220-73	100	4.2	60	156	관청소
06.08	사당동220-137	100	4.0	60	152	관청소
계				410	1053

끝.