안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	차량기지 태양광발전소 현장조사 결과보고

1. 관련근거

가. 서울에너지공사 시민햇빛-1616호('18.06.21.)『차량기지 현장방문 협조요청』

나. 전기처-20546호('18.06.25.)『차량기지 현장방문 협조요청(태양광발전소 현장조사)』

2. 위 호와 관련하여 현장방문 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검자 : 전기2사업소 정병하 부장, 전기처 에너지최적화팀 한동환 과장

서울에너지공사 시민햇빛부 정훈택 과장 외 2명(☎*************)

나. 점검목적 : 태양광 발전소 설치 여건 조사

다. 점검장소 : 천왕차량기지(검수고), 고덕차량기지(검수고), 모란차량기지(검수고)

라. 점검일시 : '18.06.27.(수) 09:00~16:00

마. 점검내용 : 차량기지별 검수고 지붕 구조물 및 방수상태 확인, 검수고 지붕방수 방안

및 태양광 설치방안검토

사. 진행 예정사항

1) 서울에너지공사에서 태양광발전소 추진을 위한 사업제안서 제출(7월초 예정)

2) 사업 타당성 검토 후 및 관련부서 협의 진행

붙임 : 점검사진 1부.  끝.

과장		팀장		처장	06/28
협조자
시행	전기처-20630	(	2018.06.28.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로78길 15-48 (용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9752	/전송		/	21712667@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격