	강남소방서
수신자	************************************
(경유)
제 목	방문 민원 신청에 따른 현장확인 결과 알림

1. 평소 소방안전에 관심을 가져주셔서 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 방문(전화)민원 신청서(민원접수-8253/2018.7.3.)에 따른 확인결과를 다음과 같이 알려드립니다.

업 소 명	*****	업 종	휴게음식점
주 소	서울시 강남구 학동로 46길 35 지하1층 (논현동 253-19)	면 적	145.08㎡
확인일자	2018.7.4.(수)	확 인 자	장. 김규태, 교. 이정민
확인결과	안전시설등의 설치신고 제외 대상에 해당됨 - 사유 : 영업장(지하1층)의 주된 출입구가 지면과 접하는 구조임 - 관련법규 : 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조(다중이용업)

※ 화재예방 및 초동 대응을 위하여 건축물 규모에 따른 기본 소방시설 등(소화기, 단독경보형감지기)은 갖추시기 바랍니다.

붙임  방문민원 현장확인 결과(*****) 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	이정민		검사지도팀장	김용철		예방과장	07/04 양영숙
협조자
시행	예방과-19679	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-6492	/전송	2052-0177	/		/	부분공개(6)