위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	자동방화셔터 모터규격 적정여부 확인요청

1. 국토교통부 건축정책과-2581(2018. 5. 4.)호와 관련입니다.

2. 자동방화셔터 및 방화문의 성능 기준(국토교통부고시 제2016-193호) 제8조제1항제1호 단서에 따라 도어클로저를 제외한 도어록과 경첩 등 부속품은 실제의 것과 동일한 재질의 경우 형태와 크기에 관계없이 동일한 시험체로 볼 수 있도록 규정하고 있는 바, 동일한 재질이라면 성능시험 당시와 다른 전동모터를 설치할 수 있도록 하고 있습니다.

3. 이와 관련하여 민원이 접수된 바, 귀 구에서는 첨부된 총괄표 20개 건축물의 자동방화셔터 모터에 대하여 적정 설치여부를 조사하여 ‘18.7.18(수)일까지 우리 시(참조 건축기획과장)에 제출하여 주시기 바랍니다.

첨부 1. 안내자료 1부.

2. 조사대장 및 총괄표 각1부(양식) 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강남구청장(건축과장),강서구청장(건축과장),구로구청장(건축과장),서대문구청장(건축과장),성동구청장(건축과장),송파구청장(건축과장),영등포구청장(건축과장),서울특별시중구청장(건축과장)
주무관	최홍규		건축관리팀장	조덕래		건축기획과장	07/04 박경서
협조자
시행	건축기획과-13197	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02)2133-7112	/전송	02)2133-0750	/	fromk@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)