문서번호	한양도성도감-6296
결재일자	2018.7.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
이은경		신추교	07/05 진용득
협조
	도성관리팀장		곽동진

- 2018년 여름철(풍수해) 대비 - 한양도성·북한산성·탕춘대성 안전점검 결과 보고

문화본부

(한양도성도감)

- 2018년 여름철(풍수해) 대비 -

한양도성·북한산성·탕춘대성 안전점검 결과 보고

2018년 여름철 태풍·호우 등 풍수해 대비 한양도성․북한산성․탕춘대성안전 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

❍ 「2018년 여름철(풍수해) 대비 한양도성·북한산성·탕춘대성 안전점검 추진계획」(한양도성도감-5588, ’18. 6. 15.)

Ⅱ		점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 6. 18. ~ 7. 3.

❍ 점검대상 : 성곽 3개소 및 기타 시설

문화재명 (지정번호)	점검구간	점검자
서울 한양도성 (사적 제10호)	백악구간 (창의문, 숙정문, 혜화문)	권기혁 교수, 신추교, 구선이, 이은경
	낙산~남산~인왕산구간 (흥인지문, 광희문)	신추교, 구선이, 이은경
북한산성 (사적 제162호)	대남문~대성문~보국문~대동문~동장대~용암문	왕승찬, 김동욱, 이은경
홍지문 및 탕춘대성 (시도유형문화재 제33호)	홍지문 및 탕춘대성	박민상

❍ 점검방법

- 구간별 점검자 현장 방문하여 육안점검

❍ 주요 점검내용

- 문화재 주요부분 위험요소 및 훼손여부, 문화재 주변 배수로 정비상태, 문화재 공사현장 안전점검 등

Ⅲ		점검결과

❍ 주요 지적사항 및 조치계획

구 분	지적사항	조치계획
한양도성	‣ 창의문~백악곡성 외측 성벽 하부 일부 토사유출 심함, 성벽 배부름 및 이완 등 변형 ‣ 낙산광장~가톨릭대 풍화, 배부름 ‣ 남산 목멱나무데크 동쪽 성벽이완 및 성돌탈락, 다산성곽길 풍화 및 배부름 ‣ 인왕91번 구간 여장석재 이완	‣ 토사유출구간 일반인 출입통제 구간으로 임시 정비조치 및 전문가 의견에 따라 보강조치 예정, 군부대 통제구간 성벽 지속관찰 ‣ 계측 중, 지속관찰 ‣ 계측관리업체 합동점검, 성돌 탈락부분 보강조치 ‣ 지속관찰
북한산성	‣ 대남문 육축과 홍예사이 이격 ‣ 대동문 양성바름 갈라짐, 사래 및 전면 가운데 기둥 부식 ‣ 동장대 기와 및 토수 탈락우려 ‣ 내측 여장 하부 일부에서 성돌 빠짐 및 토사유출	‣ 대남문 보수공사 발주 예정 ‣ 지속관찰, 2019년 구조안전진단 예정(문화재청 예산신청)
홍지문 및 탕춘대성	‣ 성벽 붕괴 구간인 상명대 후문에서 홍지문 방향으로 성벽에 근접한 수목 정비 필요 ‣ 기타 성벽에 부착된 담쟁이 및 잡초 등 제거 필요 ‣ 상명대 후문방향 성벽 붕괴구간 등산로의 안전사고 방지를 위한 통행제한 휀스 및 안내판 필요	‣ 수목 생육 활동이 정지되는 9월 이후 성벽에 근접한 위험수목 일제 정비예정 (’18 탕춘대성 주변 위험수목 등 정비공사 발주예정-9월) ‣ 성벽 붕괴구간 주변 등산로 출입방지를 위한 휀스 및 안내판 설치 완료 (’18. 6월, 북한산국립공원관리소)

❍ 세부 점검결과 : 붙임 참조

Ⅳ		향후계획

❍ 한양도성

- 한양도성 모니터링 및 변형구간 정밀계측 지속 실시(’18.12.26. 용역종료)

- 19년 정밀계측용역 지속 추진(문화재청 국비신청)

- 남산 풍화성돌 보존처리 추진(문화재청 국비신청)

- 백악 토사유실구간 정비공사 추진(문화재청 국비신청 예정)

❍ 북한산성

- 대남문 보수공사(7월 공사발주 예정, 도시기반시설본부)

- 대남문~용암봉 구간 구조안전진단 추진(문화재청 국비신청)

❍ 탕춘대성

- 수목 정비공사(9월~11월 공사시행 예정)

- 탕춘대성 보수·정비공사(’19.3월~12월 공사시행 예정)

Ⅴ		행정사항

❍ 민간전문가 점검수당 지급 : 금276,720원

- 산출기초 : 276,720원×1일×1명 = 276,720원

(※ 2018년 적용 엔지니어링기술부문별 기술자 노임단가 중 건설부문 특급기술자 적용)

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 세계유산등재 및 시민참여 활성화, 한양도성 자문위원회 운영, 일반운영비, 사무관리비

붙임  점검결과 (전문가 의견서 포함) 각1부.  끝.