길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-12366

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	07/05 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	6/28(목)	6/29(금)	6/30(토)	7/1(일)	7/2(월)	7/3(화)	7/4(수)	계
2017년	104,619	103,056	103,076	105,723	104,854	103,559	106,384	731,271
2018년	103,265	104,616	107,097	101,000	101,577	110,491	108,812	736,858
증 ․ 감	-1,354	1,560	4,021	-4,723	-3,277	6,932	2,428	5,587

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.21.~6.27.)	금주 공급량(㎥) (6.28.~7.4.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
736,301	736,858	557	0.08

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~7.4.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~7.4.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
17,000,535	17,840,611	840,076	4.94

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.