	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	건축허가(증축 설계변경)신청에 따른 비협의 회신[남대문로5가 500]

1. 중구청 도심재생과-6026(2018.07.04.)호 『건축허가(증축 설계변경)신청에 따른 협의(남대문로5가 500)』

2. 건축물 설계변경 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명	*****	건 축 주	******
위 치	서울시 중구 **********
주 용 도	업무시설	공사종류	연면적감소	동의여부	비협의
	<업무시설>
건물구조	지하2층 / 지상19층, 연면적 18,825.55㎡
협의내용	연면적 127.7㎡감소(18,953.25→18,825.55㎡)
소방시설	SP설비,옥내소화전설비,연결송수구설비 등
행정안내	1.지상(18F,19F)에 설치되는 일체형방화셔터는 3m이내에 갑종방화문 설치 토록 지도 2. 연면적 감소따른 건축 및 소방관련 서류를 우리소방서에 제출토록 안내 해 주시기 바랍니다.
동의대상 제외사유	「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	代강철희		예방과장	07/05 류중무
협조자
시행	예방과-10563	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길(신당동) 2	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	2254-0119	/전송	2254-0119	/		/	대시민공개