문서번호	급수운영과-13667
결재일자	2018.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
서장원	代이철	이성환		07/05 전영석
협 조

2018년 상반기 하자검사 결과 보고

2018.  7.

남부수도사업소

(급수운영과)

2018년 상반기 하자검사 결과 보고

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조(하자검사) 및 시행규칙 제70조(공종별 하자담보책임기간)」에 따라 2018년 상반기 하자검사 실시 후 결과를 보고 드림.

□ 2018년 상반기 검사대상 : 66건

구 분	계	2015년	2016년	2017년	비고
계	66	16	25	25
송․배수관정비 단위공사	9	2	3	4
급수공사 연간단가공사	29	10	9	10
시설물설치 및 보수공사	12	4	4	4
포장도로 굴착복구공사	11		7	4
기타(음수대설치공사 등)	5		2	3

○ 하자검사 기간 : 상수도공사(3년), 포장공사 및 음수대설치공사(2년)

□ 정기검사

○ 대상 : 57건(2015년시행 10건, 2016년시행 22건, 2017년시행 25건)

○ 검사기간 : 2018. 6. 6. ~ 6. 29.

□ 최종검사 (2018. 6. 30. 이전 하자만료분)

○ 대상 : 9건

○ 검사기간 : 2018. 1. 26. ~ 6. 28.

□ 검사내용

○ 상수도부설관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상 유무

○ 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

○ 상수도 소화전 설치 및 맨홀 굴상부 이상 유무

○ 배수지 방식공사의 경우 도막식 및 부착식 이상 유무

□ 검사결과

○ 2018년 상반기 정기 및 최종 검사결과

- 대 상 : 66건(정기검사 57건, 최종검사 9건)

- 정 상 : 66건(이상없음)

붙임 : 1. 2018년 상반기 하자검사 내역 1부.

2. 하자검사조서 66매.  끝.