투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(사여과지 철거에 따른 연결통로 폐쇄 처리방안 실정보고 승인)

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차] 주식회사

천일, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차] 엘

림토건주식회사, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계

속-1차] 동부엔지니어링 주식회사

2.작 성 일 자 : 2018-07-05 19:07:45

3.지 시 내 용

: 1. 중랑 감 제 18-152호(2018. 7. 4)와 관련입니다.

2.『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』관련 기존 사여과지동과  용수공급동 연결통로 철거에 따른 폐쇄 처리방안을 책임건설사업관리기술자 검토의견대로 승인처리하오니 현장 및 공정관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 용수공급동 연결통로를 철근콘크리트 벽체(t=40cm)로 폐쇄할 경우 지수판 설치, 내·외부 방수 등을 정밀 시공하여 누수와 같은 시공하자가 발생하지 않도록 철저히 품질관리 할 것.  끝.

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

전문관							조양호			환경시설과장					장수철					방재시설부장					07/06 이임섭
협조자
시행			방재시설부-8892									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		02-3708-8784						/전송			02-3708-8756					/	cyh2466@seoul.go.kr												/	대시민공개