＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 보고(******)

아리수 음수대 점검계획과 관련하여 ******에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 붙임과 같이 보고합니다.

구 분	점 검 결 과	비 고
정수기사용 유,무	1개 사용중(교사 휴게실)	요금감면 제외
음수대 청소 상태	양 호
음수대 고장여부	양 호
음수대 철거여부	양 호

붙임  복명서 및 관리카드 각 1부.  끝.

주무관	장승화		주무관	박행종		시설관리과장	07/06 송근호
협조자
시행	시설관리과-19346	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 3층 시설관리과 (행당동)	/
전화	0231462792	/전송	02314622839	/		/	부분공개(6)