＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수 음수대 점검 결과 보고

2018년 상반기 아리수 음수대 점검 계획과 관련하여 *********에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 붙임과 같이 보고합니다.

- 점검결과

구분	*********	비고
정수기 사용 유.무	사용 정수기 없음
음수대 청소 상태	양호
음수대 고장 여부	없음
음수대 철거 여부	0대

붙임  음수대 관리복명서 및 아리수 음수대 관리카드 각 1부.  끝.

주무관	황승섭		주무관	박행종		시설관리과장	07/06 송근호
협조자
시행	시설관리과-19341	(		)	접수		(		)
우	04744	사울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	02)3146-2799	/전송	02)3146-2839	/		/	부분공개(6)