＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수음수대 점검결과 보고(성원중학교외 4개소)

성동구 성원중학교외 4개소 아리수 음수대를 점검하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 음수대 점검결과

구 분	주 소	음수대 (대)	점검결과	비 고
성원중학교	성동구 성수2가1동 333-17	24	이상없음	감면대상
중곡초등학교	중랑구 면목4동 380	20	이상없음	감면대상
중화초등학교	중랑구 신내동 531	17	정수기 사용	감면대상 제외
원묵고등학교	중랑구 묵동 23	2	정수기 사용	감면대상 제외
영란중학교	중랑구 망우동 220	1	정수기 사용	감면대상 제외

붙임 : 아리수 음수대 관리복명서 및 음수대 관리카드 각 1부. 끝.

주무관	김종필		시설관리과장	07/06 송근호
협조자
시행	시설관리과-19338	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	부분공개(6)