＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	구의아리수정수센터
수신	서울물연구원장(수처리연구과장)
(경유)
제목	물연구원 고도정수 실증플랜트 전기설비 안전점검결과 안내

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 원에서 설치․운영중인『고도정수실증플랜트의 전기설비』에 대하여 안전점검을 실시한 결과를 아래와 같이 송부하오니 귀 원의 자체사고가 정수센터의 수질사고로 확대되지 않토록 전문업체에 의뢰하여 전기설비를 개선하여 사용하시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2018. 7. 3(화)

나. 점 검 자 : 노상대, 김태성

다. 점검사유 : 물연구원 고도정수 실증플랜트 정전

라. 점검결과 및 개선방향

① 실증플랜트 배관 동파방지용 정온전선 누전

② 기타 전기설비 개선방향(붙임문서 참조)

붙  임 : 전기설비 점검결과 기록표   1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
★주무관	노상대		정수시설과장	임두선		구의아리수정수센터소장	07/06 임정규
협조자	주무관	김태성		주무관	임원성		주무관	김종훈
시행	정수시설과-1522	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개