문서번호	주거사업과-7544
결재일자	2018.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주거사업관리팀장	주거사업과장
손영란		황인수	07/06 차창훈
협조

2018 풍수해 및 타워크레인 사고 대비

정비사업 건설공사장 안전점검 결과 보고

2018. 7.

도시재생본부

(주거사업과)

2018년 풍수해 및 타워크레인 사고 대비

정비사업 건설공사장 안전점검 결과 보고

2018년 여름철 우기(5월~10월)동안 폭우·태풍 등 재해로 인한 안전사고 및 타워크레인 사고를 사전에 예방하기 위하여 정비사업 건설공사장에 대한 시·구·외부전문가 합동 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		관련근거

□ 풍수해 및 타워크레인 사고 대비 안전점검 추진계획
(도시활성화과-6066호, ’18. 5.29.)

□ 2018년 풍수해 및 타워크레인 사고 대비 정비사업 공사장 안전점검 실시 요청(도시활성화과-6073호, ’18. 5.29.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : 2018. 5.28.(월) ~ 2018. 6.15.(금)

□ 점검방법 : 시·구·외부전문가 합동점검

□ 점검대상 : *******************************

○ 풍수해 대비 점검 *************

연번	전문가	점검일	점검대상	비고
1	***** **********	**********	염리3, 아현2, 마포로6, 북아현1-1, 홍은6	5개소
		**********	미아9-1, 장위7, 길음1, 청량리4	4개소
		**********	거여2-1	1개소
2	***** *****	**********	면목1, 면목3, 면목5, 면목6	4개소
		**********	신정2-1, 신길8, 돈의문3	3개소
		**********	사당3, 동작1, 대림3	3개소

○ 타워크레인 사고 대비 점검 **************

연번	전문가	점검일	점검대상	비고
1	***** *******	**********	흑석8	1개소
2	***** ******	**********	장위1, 장위5	2개소
		**********	길음2	1개소

Ⅲ		점검결과

□ 지적사항 및 조치결과

○ 풍수해 대비 점검

(조치완료건수/지적건수)

구 분	점검 공사장	총계	일반사항	지반상태	굴토공사	안전관리시설	건설기기	싱크홀	기타
중점관리대상	****	*****	****	*****	*****	****	***	***	*****

◆ 싱크홀 발생 징후 및 방지 대책으로 GPR탐사는 시기 미도래로 조치계획서(굴토이전 GPR탐사 실시) 제출

○ 타워크레인 사고 대비 점검

(조치완료건수/지적건수)

구 분	점검 공사장	총계	타워크레인의 성능유지·관리	작업관리상태
전문가 표본 대상	***	***	***	***

◆ *******************

Ⅳ		향후계획

□ 금회 지적사항은 다음 합동점검 시 재확인 등 재발하지 않도록 지속관리

□ 타워크레인 등 건설중기 안전관리(교육 등) 철저 안내

□ 시 재난안전대책본부에서 발령하는 호우 단계별 근무명령에 따라 수방근무를 실시하고, 정비사업 공사현장(53개소)에 대하여 이상 유무를 파악하여 안전사고 사전예방 실시

붙임 : 1. 풍수해점검 결과보고서 및 안전점검표 1부.
2. 합동점검결과(세부 지적사항) 1부.

3. 타워크레인점검 결과보고서 및 안전점검표 1부.

4. *****************  끝.