함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 보수공사에 따른 자체 검수계획 보고

1. 재난관리과-3787(2018. 7. 6.)호『소방용수시설 보수공사 검수 요청(지시)』관련입니다.

2. 창동안전센터 소방용수시설 보수공사에 따른 검수를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 검수기간: 2018. 7. 6.(금) ~ 7. 24.(화)

나. 검수대상: 소화전 5251호 등 5개소

연번	구분	용수번호	설치주소	고장내용	비고
1	지하식	5251	덕릉로57길 47	기타	1팀
2	지상식	5171	덕릉로 315	출수 불능	2팀
3	지상식	5335	덕릉로63길 46	몸통파손	2팀
4	지하식	5190	도봉로110길 25	맨홀뚜껑 불량	3팀
5	지상식	5454	덕릉로66길 22	스핀들 고장(몸통, 제수변)	2팀

다. 검수방법

- 소화전 보수 위치 및 주변 환경정리 여부

- 공사내역 및 설치 설명서에 의한 소화전 공사 적정여부

라. 행정사항

- 담당자는 검수 결과 119행정정보시스템에 입력(사진 수정 등)

- 2018. 7. 24.(화)까지 붙임 2 서식에 의거 재난관리과로 제출

붙임  1. 소화전 지침서 1부.

2. 검수결과 양식 1부.  끝.

담당자	조성호		2팀장	변상연		119안전센터장	07/08 류인길
협조자
시행	창동119안전센터-2856	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 해등로 25 창동119안전센터	/
전화	02)906-1698	/전송	02-906-1698	/	hyde119@seoul.go.kr	/	대시민공개