문서번호	기전과-3040
결재일자	2018.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	07/06 박기범
협조
	주무관		김현태

교량 고가 하부조명 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7

남부도로사업소

(기  전  과)

교량 고가 하부조명 정비계획

교량 및 고가 하부에 설치되어 부점등으로 인한 안전사각 지대 방지를 위해 하부등 정비계획을 수립하여, 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

하부등 정비대상

연번	위치	용량	정비수량	비고
	합계		98
1	수출의다리	NH 250W	6	6
2	동작대교	NH 250W	55	철거 41 교체 14
3	영등포고가	NH 250W	13	13
4	도림천고가	NH 250W	12	12
5	보라매고가	NH 250W	12	3

하부 조명등 정비방향

○ 불필요한 조명 철거(41등)

- 가로등 설치로 하부조명 기능 상실

○ 기존 NH250W를 LED100W로 교체(57등)

하부등 정비계획

○ 하부등 구매

- 구매수량 : 57등

- 구매금액 : 금18,910,000원

- 구매방법 : 조달구매(3자단가)

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수비, 시설비.

○ 등기구 교체

- 2018년 기전시설유지보수(연간단가)업체에 작업지시하여 정비.

향후계획

○ LED 투광등 구매예산 재배정신청(도로시설과)

○ 2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 하부등 정비실시

추진일정

○ 2018. 7. 5. 추진계획 수립

○ 2018. 7. 6. 예산 재배정 신청(도로시설과)

○ 2018. 7.16. LED 투광등 구매

○ 2018. 9.14. 하부등 정비완료

붙임: 1. 하부등 현황 1부.

2. 관련사진 1부.

3. 산출조사서 1부.  끝.