보  고  서(우성빌딩)

문서번호	급수운영과-17036
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이슬	김남구	07/09 김정수
협조	주무관
	여수현

건물명칭	우성빌딩
건물현황	소 유 자	****	소재지	************
	관 리 자	관리소장	전화번호	************	건축년도
	건물용도	일반건물	건축면적	*******	세대수	1개동
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	개수	규모(용량)	물탱크재질	설치위치
	지 하	0	0ton		건물내
	지 상	1	15ton	FRP	건물내
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 밸브 잠금 완료 후 저수조 인입 전 직결급수배관 분기
	배관 구조 변경	가압직결급수 공사 완료
	관련도면 검토	현장조사결과 직결급수확인
	기 타	직결급수미전환 관리대장 대상임
조사자 의견		저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물은 수도법 시행령 제50조에 의거 저수조 위생관리 대상에서 제외되므로 상기 건물을 제외하고자 함

2018. 7.

조사자 직 : 지방시설서기     성명 : 이  슬 (인)

확인자 직 : 급수운영과장     성명 : 김정수 (인)