문서번호	급수운영과-10545
결재일자	2018.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
고태우		07/09 박희철
협 조

단수계획 보고

(도곡동 543번지외 3개소 배급수관 정비공사-2구간)

2018. 07.

급수운영과

도곡동 543번지외 3개소 배급수관 정비공사로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2018.07.09.

보고자 : 지방시설서기  고태우

공 사 명	도곡동 543번지외 3개소 배급수관 정비공사
단수일시	2018. 07. 14(토) ~ 07.21(토) - 단수시간 : 야간 01시 ~ 야간 04시 30분 (매일 약 3시간 30분)
공사 위치	강남구 역삼동 788-15
공사 개요	노후 배급수관 정비공사(D=20~300mm,L=2,620m)
공사 사유	노후 상수도관 정비
단수 지역	강남구 역삼동 788-15번지 일대
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서) – 약 25세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 공사 2일전 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 4명 -안전요원: 2명 -기 타: 2명	ㆍ담 당 - 8급 고태우 ㆍ직반장(제수밸브조절) - 7급 최창원
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관련 관계자 - 서울시시설관리공단(공사감독) : ****************** - ㈜효엘엔지니어링(현장소장) : ******************
첨 부 : 공사안내문(위치도) 각 1부.

끝.