누수현장 점검결과 보고서

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	이주호	조인택	07/09 김창년

	명에 의하여 구로구 구로동 685-228,구일초등학교의 누수감액 요청에 따른 업무 추진과 관련 현장출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2018. 07. 09.
복명자 : 행정6급 성명 : 이주호(인)

1. 수용가 현황 및 검침자료

주 소	성 명	고객번호	구 경(㎜)	업 종	가구수	민원요지	기물번호
구로구 구로동 685-228	구일초등학교	23046580	50	공공용	0	누수감면	13-1964

No	납기년월	고객번호	업종	당월			증감사유
				코드	지침	사용량	코드	내용
1	2018-06-30	23046580	20	10	49,022	6,185	기타(87)	누수확인요/ 행정실869-9102
2	2018-04-30	23046580	20	10	42,837	2,349	기타(87)	방학종료후정상수업중
3	2018-02-28	23046580	20	10	40,488	1,326	계절적감소(96)	겨울방학
4	2017-12-31	23046580	20	10	39,162	1,949
5	2017-10-31	23046580	20	10	37,213	1,587	기타(97)	내부수리종료
6	2017-08-31	23046580	20	10	35,626	2,054
7	2017-06-30	23046580	20	10	33,572	1,951
8	2017-04-30	23046580	20	10	31,621	2,081	계절적증가(86)	봄방학후정상교육
9	2017-02-28	23046580	20	10	29,540	1,590	계절적감소(96)	방학
10	2016-12-31	23046580	20	10	27,950	2,777	기타(87)	보안관[허윤님.070-8673-6121
11	2016-10-31	23046580	20	10	25,173	1,902
12	2016-08-31	23046580	20	10	23,271	2,035
13	2016-06-30	23046580	20	10	21,236	2,207

2. 조사내용

가. 누수현황 사진 : 별첨

나.  현장 조사

- 누수현장 조사시 옥내배관 노후 및 양변기 누수로 조례위반 사항 및 누수외 사용량이 증가할만한

특별한 사유를 발견할 수 없고 현재 누수공사 완료한 상태임.

3. 조사자 의견

- 조례위반 사항을 발견할 수 없고 누수외 사용량 증가할 만한 사유가 없으며 2018년 06월 납기는

누수로 인한 과다 사용량으로 판단되어 2017년 06월 및 2016년 06월 평균사용량 초과량은 누수량       으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.