		동부수도사업소
CU********9*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	007152388	고객접수번호	0932018047513
수용가명	***	민원신청일	2018년 07월 06일
수용가주소	**********************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	*********64
현장방문일시	11시 15분	현장출동자	김태우
처리일시	2018년 07월 09일	누수여부	N
입회자	***	수용가와의관계
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수없음, 별침고정. 지침 2993

끝.

주무관							김태우				현장민원팀장					권영하					현장민원과장					07/09 한희균
협조자
시행			현장민원과-12957										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화		02)3146-2455							/전송			02)3146-2679					/	rla309@seoul.go.kr													/	부분공개(6)