투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	오수관로 설치에 대한 검토 협의(노들섬특화공간조성 토목공사)

1. 교량안전과-14510호(`17.8.9), 공공재생과-8990호(`17.8.17)와 관련입니다.

2. 서울시(공공재생과)에서 노들섬특화공간 조성과 관련한 실시설계 협의시 교량안전과에서 제출된 한강대교 오수관 설치 의견사항을 검토하고 붙임 조치방안을 마련하여 협의하오니 2018.7.12.일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 조치방안

1) 노들섬에서 한강둔치로 연결하는 한강하상 횡단은 비경제적이며 유지관리에 어려움이 많고 한강대교 교량상판 하부에 설치하는 방안은 한강대교 하중 추가발생, 시공중 교통통제로 민원발생 우려되므로 상대적으로 경제적이며 유지관리에 유리한 한강대교 교량상부에 설치하는 방안으로 시행하고자 함

나. 협조사항

1) 공공재생과 : 실시설계 비용 지급방안에 대한 협의

2) 교량안전과 : 오수관로 설치에 대한 협의

붙임 : 1. 구조계산서 1부

2. 오수관로 설치계획 및 도면 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(교량안전과장),서울특별시장(공공재생과장)
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	전결 07/09 김영수
협조자
시행	토목부-11950	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개(5)