행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온 준공계 접수에 따른 재검수 계획

1. 재난관리과-4519(2018.07.06.)호 「소방용수시설 도색 및 보온 준공검사 결과에 따른 재공사 요청」와      관련입니다.

2. 위와 관련 우리 서 관내 소방용수시설의 도색 및 보온 재공사 완료에 따라 검수     계획을 알려드리니 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 소방용수시설 도색 및 보온공사 재검수

나. 검수기간 : 2018. 7. 9.(월) ~ 7. 12.(목)

다. 검 사 자 : 현장대응단 진압대장 및 각 안전센터장(담당자)

라. 검사방법

1) 소방용수시설 도색, 보온공사 상태 및 주변 환경정리 여부 확인

2) 지침서에 의거한 자체검사 및 관능검사

마. 검수대상

연번	부서	지상식 소화전		지하식 소화전		보온 대상		부서별 총수량
		총수량	재검수대상	총수량	재검수대상	총수량	재검수대상
1	현장대응단	4	1	43	5	4	0	51
2	천호	4	0	43	5	4	0	51
3	고덕	5	0	37	3	4	0	46
4	암사	4	0	37	2	4	4	45
5	길동	4	0	37	1	4	0	45
합 계		21	1	197	16	20	4	238

3 행정사항

○ 준공검사 중 안전사고 예방을 위한 안전책임자를 지정 운영하고, 검사결과를        [붙임1]서식에 따라 7.13.(금) 까지 제출하시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 도색 및 보온 결과(서식) 1부.

2. 도색 및 보온 공사 지침서 2부.

3. 소화전 도색 보온공사 전후사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
담당자	박주혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	07/09 박상희
협조자
시행	재난관리과-4540	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	jooswat@seoul.go.kr	/	대시민공개