	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응답소 민원대상 조치명령 이행여부 현장확인 결과보고 ********

1. 예방과-19872(2018.7.6.)호 “응답소 민원대상 조치명령 이행여부 현장확인 계획*******)” 관련입니다.

2. 응답소 민원대상 조치명령 이행여부 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2018. 7. 6(금)

나. 확인대상 및 명령내용

대 상 명	주 소	명 령 내 용
******	*************	2층, 5층 스프링클러 신축배관 길이 초과 2,5층 소방배관 동결방지조치 및 소방전기시설 절연처리 미흡

다. 확 인 자 : 소방위 이철, 소방위 오용태, 소방교 최민석

라. 결과조치 : 완비(붙임문서 참조)

붙임  1.소방특별 조치명령서1부

2.조치명령 이행여부 현장확인결과 1부.  끝.

담당자	이철		담당자	최민석		검사지도팀장	김태원		예방과장	전결 07/10 양영숙
협조자
시행	예방과-20220	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4162	/전송	2052-0177	/	chul2mun2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)