투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지방조달청장(장비구매과장)
(경유)
제목	구매업무 협의 요청에 대한 회신 [천호대로(광나루역) 확장 전기공사 자동제어설비 구매 설치]

1. 서울지방조달청 장비구매과-7253(2018.07.02.)호와 관련입니다.

2.「천호대로(광나루역) 확장 전기공사」자동제어설비 구매설치 조달구매 협의 사항에    대한 검토결과를 아래와 같이 송부하오며 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 검 토 내 용

구분	협 의 사 항	검 토 결 과	비고
물품 및 공사 혼재 시 검토사항	① 물품·용역·공사 등 각 목적물 유형별 독립성·가분성	자동제어설비와 공사가 유기적으로 연결되어 있어 독립성·가분성이 낮음
	② 계약 목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어서 공사 관련 법령의 준수 여부	관련 법령 준수
	③ 계약이행 및 관리의 효율성에 미치는 영향	공정 준수 및 설계 변경시 단일계약 이행으로 관리의 효율성이 좋음
	④ 하자 등 책임구분의 용이성	단일계약된 목적물로 하자 등 책임구분이 용이함
	⑤ 각 발주방식에 따른 해당시장의 경쟁제한효과	해당사항 없음

붙임  산출내역서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김현욱		환경설비과장	代이호기		설비부장	07/10 권오식
협조자
시행	설비부-9535	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8618	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)