문서번호	서남권사업과-6062
결재일자	2018.7.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	07/10 김윤규

마곡지구 건축계획관련 자문(회의) 결과 보고(제2018-9차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

지  역  발  전  본  부

(서남권사업과)

마곡지구 건축계획관련 자문(회의) 결과 보고(제2018-9차)

Ⅰ	회의개요

□ 기    간 : 2018. 7. 9(월) 14:00

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 위원 2명 자문회의 후 의견제시 및 자문위원            1명 서면검토 후 의견제시

□ 자문위원 : 3명

○ 김영섭(성균관대학교 교수), 이선화(지호디자인 대표), 오승훈(경기대학교 교수)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 2건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
D24-3블럭	2,065㎡	교육연구시설(연구소)	- 지하5층/지상9층 (15,109.79㎡)
D10-14블럭	1,037㎡	교육연구시설(연구소)	- 지하3층/지상8층 (6,449.41㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
산업용지 D10-5블럭	- 지상1층의 주도로 전면 기둥은 투시도 예시와 같이 원형으로 하시고 전면간판 역시 투시도 예시정도 이하로 축소하기 바람 - 3층 옥상부에 계획된 낙엽교목을 동절기 경관을 고려하여 상록관목으로 계획하는 것이 바람직 함 등
산업용지 D33-5블럭	- 건축물의 동북향 외관을 전면도로와 같이 전면 커튼월 창으로 바꾸어 주시기 바람 (남측면도 같은 길이로 변환하기 바람) - 보행친화길과 인접하는 쉼터마당과 녹지는 보행자에게 즐거움을 줄 수 있는 계획이 되도록 검토하기 바람 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 1부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.