＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	만리2,3중블록 수전코드 변경요청

1. 급수운영과 – 9112(2018. 05. 18.)호 와 관련입니다.

2. 우리사업소 관활 중블록인 만리3중블록 유수율 향상을 위하여, 경계지역 현장조사 및 수전대사 결과, 실제 중블록 경계와 아리수인포시스템이 상이한 수전이 있어 붙임과 같이 변경대상을 첨부하오니 2018.07.13.(금)까지 검토의견을 회신하여 주시기 바라며, 기한내 회신이 없을 경우 ‘의견없음’으로 간주하여 본부에 보고하여 유수율에 반영토록 처리할 예정임을 알려드립니다.

가. 중블록 변경 요청 사항

-만리2중블록 → 만리3중블록 : 134수전

-만리3중블록 → 만리2중블록 : 36수전

붙임 : 중블록 변경 요청 수전내역 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	중부수도사업소장(요금과장),중부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	정원형		주무관	代김승완		급수운영과장	07/10 이병운
협조자
시행	급수운영과-12560	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과 (홍제동)	/
전화	02-3146-3670	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)