	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 2분기 소방용수시설 현지확인 계획보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-3608(2018.5.14.)호“2018년 상반기 고장 소방용수시설 수리 요청(6차)”

나. 급수운영과-6325(2018.4.6.)호“2018년 2분기 소방용수 시설 보수내역 통보”

다. 재난관리과-4962(2018.7.5.)호“2018년 2분기 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지확  인 알림“

2. 위와 관련 보수 완료된 소방용수시설을 아래와 같이 현지확인 하고자 합니다.

가. 일 시 : 2018. 07. 11.(수) 13:00~15:00

나. 방 법 : 펌프차 기동순찰시 병행실시 예정

다. 대 상 : 지하식 1328호 외 2개소

연 번	관할센터	식별	용수 번호	주 소	고장내용	보수 내용	비고
1	대응단	지하식	1328	마포구 신수동 228-1	스핀들 불량	지하식 소화전 교체
2	대응단	지하식	190	마포구 독막로 145-0 쌍용예가 아파트(창전동 444)	상수도 뚜껑 교체	철개 교체
3	대응단	지하식	1341	마포구 신수로 80 삼주빌라(신수동 91-320)	상수도 뚜껑 교체	철개 교체

다. 행정사항 : 현지확인후 7.13.(금)까지 재난관리과로 결과 제출

붙 임  소방용수시설 확인결과(서식)  1부.  끝.

담당자	노진철		진압2대장	강우선		지휘2팀장	이상철		현장대응단장	07/11 장종동
협조자
시행	현장대응단-5994	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	nochjin@seoul.go.kr	/	대시민공개