보  고  서(***********)

문서번호	급수운영과-17254
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김효경	代주은선	07/11 김정수
협조

건물명칭	******************
건물현황	소 유 자	***	소재지	***************
	관 리 자	***	전화번호	*************	건축년도	1990.
	건물용도	숙박시설	연면적	655.17m2	세대수	1개동
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	개수	규모(용량)	물탱크재질	설치위치
	지 하	-	-	-	-
	지 상	1	3ton	FRP	옥상
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	건축물 철거에 따른 물탱크 철거
	배관 구조 변경	-
	관련도면 검토	-
	기 타	-
조사자 의견		건축물 철거에 따른 저수조 철거에 따라 수도법 시행령 제50조에 의거 저수조 위생관리 대상에서 제외되므로 상기 건물을 제외하고자 함

2018. 7.

조사자 직 : 지방시설서기     성명 : 김효경 (인)

확인자 직 : 급수운영과장     성명 : 김정수 (인)