보  고  서(*********************)

문서번호	급수운영과-17260
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김효경	代주은선	07/11 김정수
협조

건물명칭	SH타워***********************
건물현황	소 유 자	***	소재지	*************************
	관 리 자	***	전화번호	*************	건축년도	2017.
	건물용도	근린생활시설	연면적	1100m2	세대수	1개동
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	개수	규모(용량)	물탱크재질	설치위치
	지 하	1	5ton	STS	지하1층
	지 상	-	-
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	지하저수조 미철거(소방용수 물탱크로 사용)
	배관 구조 변경	-
	관련도면 검토	현장조사결과 급수사용은 직결급수로 확인
	기 타	-
조사자 의견		저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물은 수도법 시행령 제50조에 의거 저수조 위생관리 대상에서 제외되므로 상기 건물을 제외하고자 함

2018. 7.

조사자 직 : 지방시설서기     성명 : 김효경 (인)

확인자 직 : 급수운영과장     성명 : 김정수 (인)