문서번호	급수운영과-12652
결재일자	2018.7.11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
배한기		代양재덕	07/11 이병운
협조
	주무관		김민재

소화전 보수 작업지시 보고

***********************

2018. 7. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

********************** 고장 소화전 보수 의뢰가 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

2018. 7. 11.

보고자  지방시설서기보  배한기

제 목 : 고장 소화전 정비 계획 보고

□ 관련문서

◦ 서대문소방서 재난관리과-4023(‘18.7.6.)호와 관련임.

□ 고장소화전 보수 대상 및 정비계획

연번	위 치	용수 번호	구분	고장 내용	정비 계획
1	********* ********	****	***	스핀들 고장	소화전 교체
2	*********** **************	****	***	노후화로 인한 맨홀 뚜껑 소음	철개 교체 및 변실 정비
3	******** *************	****	***	제수변 개방 시 지하 누수 발생	변실 정비
4	******** ************	****	***	소화전 내부배관 누수	내부배관 교체

□ 조치 의견

○ 상기 고장소화전 보수공사를 『2018년 천연동외 13개동 상수도공사』계약업체[(주)가가설비  대표 이성주]에 긴급 작업지시하고자 합니다.

· 예산과목 : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비.

붙임: 소화전 정비대상 및 위치도 각 1부.  끝.