위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	자동방화셔터 모터규격 적정여부 확인요청(강조)

1. 서울시 건축기획과-13197(2018. 7. 4.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 자동방화셔터 모터에 대하여 적정 설치여부를 조사하도록 요청드렸으나, 민원이 다시 접수되어 통보하오니 귀 구에서는 첨부된 총괄표 20개 건축물의 자동방화셔터 모터에 대하여 적정 설치여부를 조사하여 ‘18.7.18(수)일까지 우리 시(참조 건축기획과장)에 제출하여 주시기를 요청드립니다.

첨부 1. 관련 공문 사본 및 안내자료 각1부.

2. 조사대장 및 총괄표 각1부(양식)

3. 민원서 사본 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강남구청장(건축과장),강서구청장(건축과장),구로구청장(건축과장),서대문구청장(건축과장),성동구청장(건축과장),송파구청장(건축과장),영등포구청장(건축과장),서울특별시중구청장(건축과장),서울특별시중구청장(도심재생과장)
주무관	최홍규		건축관리팀장	조덕래		건축기획과장	07/11 박경서
협조자
시행	건축기획과-13665	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02)2133-7112	/전송	02)2133-0750	/	fromk@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)