		북부수도사업소
CU********1*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0952018036660	신청일자	2018년 07월 11일
누수위치(주소)	0***********************
신청인	***	연락처	*************
신청인(주소)	*****************
현장도착시간	15시 00분	출동인원	5명
누수여부	N	누수탐지여부	Y
조사자	정태구	처리일자	2018년 07월 11일
처리결과	수도 누수여부를 점검하였으나 이상 없음

끝.

주무관							정태구				급수운영과장					07/11 장종욱
협조자				주무관							최용진
시행			급수운영과-12554										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 911																/
전화		02-3146-3371							/전송			02-3146-3389					/														/	부분공개(6)