문서번호	기전설비과-1689
결재일자	2018.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설부장
심보현		임봉순	07/11 代신용철
협 조
	주무관			이균형
	주무관			김재규

잠실어도 수문 제어시스템  고장조치 완료 보고

2018. 7.

한강사업본부

(기전설비과)

잠실어도 수문 제어시스템 고장조치 완료보고

우리부에서 관리중인 잠실어도 수문 제어시스템 고장내용을 완료하고

결과를 보고드림.

Ⅰ		관련근거

기전설비과-1278(2018. 5. 28)

▻ 잠실어도 수문 제어시스템 고장조치 결과보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 잠실어도 수문제어시스템 보수공사.

공사기간 : 2018. 6. 19. ~ 7. 3

공사내용 : 설계내역서 참조

준공일자 : 2018. 7. 3

시공업체 : 아이만텍이엔지㈜(대표:조만천)

계약금액 : 금3,749,000원(금삼백칠십사만구천원)

예산과목

▻ 한강공원 관리 및 운영, 한강하천시설관리, 수중보유지관리,시설비(100-401-01)

Ⅲ		보고자 의견

현장확인 및 검토 결과 고장 조치내역이 적절히 처리되어 어도 수문

제어시스템의 정상운영이 되기에 준공처리 하고자 함.

따로붙임 : 1. 잠실어도 수문 제어시스템 고장조치 결과보고 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 공사계약서 1부.

4. 준공계 1부.

5. 공사사진 대지 1부.  끝.