"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서대문소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	2018년 7월 중 정기 소방용수시설 변경 조사계획

1.『2018년도 소방재난 업무가이드 ―소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련 입 니다.

2. 위와 관련 홍은 119안전센터 7월 중 정기 소방용수시설 조사 및 취약지역 지리조사를      붙임과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간: 2018. 7. 9 ~ 7. 27.

나. 조사대상: 550개소

다. 안전책임자: 1팀 2팀 3팀 각 팀장 및 각조 선임자

라. 중점 확인사항

1) 소방용수시설 주변 5M이내 주차구획선 확인 및 장애물제거

2) 담당수리주변 변동된 상황 및 소방활동상 취약지리 조사

3) 각종 도로공사 및 보수공사로 인한 소방차량 통행의 지장 유무 확인

4) 지상식 소화전 캡 및 지하식 소화전 고리부착 유무

붙 임  2018년 7월 중 정기 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

담당자							남광화				2팀장					신호경					119안전센터장					07/12 이보상
협조자
시행			홍은119안전센터-2875										(						)		접수												(						)
우	03604					서울특별시 서대문구 홍은중앙로83 홍은119안전센터																/			http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		354-0119							/전송			02)394-0571					/	garuse666@seoul.go.kr													/	대시민공개