문서번호	교통정보과-10226
결재일자	2018.7.12.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	버스정보팀장	교통정보과장
한인규	정윤식	07/12 이수진

2018년 버스정보안내단말기 수리비용 지급 계획

2018. 7.

교통정보과

(버스정보팀)

'18년 버스정보안내단말기 수리비용 지급 계획

'18년 상반기 강남권에 발생한 버스정보안내단말기(BIT) 차량  사고 및 전기보수와 관련하여, 원인자 미규명 사고 4건과 전기보수 3건에 대한 수리비를 지급하고자 함

□ 개요

❍ 2018년 상반기 강남권 BIT 사고 현황

연번	정류소	제작연도	사고일	수리일	원인자 규명	비고
1	한국폴리텍1서울강서대학	2014	01-31(수)	03-07(수)	×	금번지급
2	천호사거리.천호역6번출구	2015	02-01(목)	03-07(수)	O	-
3	신풍역.백악관웨딩문화원앞	2011	01-30(화)	02-22(목)	×	금번지급
4	배명중고교	2015	03-23(금)	06-07(목)	O	-
5	학원앞	2013	03-30(금)	05-04(금)	×	금번지급
6	논현동고개	2017	05-21(월)	05-28(월)	×	금번지급
7	학원앞	2013	05-21(월)	05-21(월)	×	경미사고
8	신성초등학교	2011	06-15(금)	06-15(금)	O	-

❍ 2018년 상반기 강남권 전기보수 현황

연번	정류소	제작연도	수리일	원인/조치사항	비고
1	신정역.신정4동주민센터	2012	05-04(금)	정류소 이설/ 단면형 단말기 회전	금번지급
2	둔촌종합상가	2012	05-14(월)	지중전선 손상/ KT승차대에 수전	금번지급
3	삼성역7번출구	2016	06-05(화)	지중전선 손상/ KT승차대에 수전	금번지급

□ BIT 수리비 지급

❍ 수리 항목 : 함체, 횡폴, 운송, 기타(구조물 절단․용접․조립 공임 등)

❍ 수리 업체

*****************************

❍ 수리비용 소요예산 : 9,471,990원(7,172,000원+2,299,990원)

- 산출내역

<표 1> 2018년 상반기 강남권 BIT 사고 수리비 내역(단위 : 원)

회사명	수리내역		단가	수량	금액
㈜이츠	한국폴리텍1서울강서대학 (16-144)	스카이차	300,000	2	600,000
		BIT 운송	80,000	1	80,000
		구조물 절단 및 용접	300,000	1	300,000
		조립 공임	300.000	1	300,000
		BIT함체(3단12열 양면)	1,200,000	1	1,200,000
		횡폴	500,000	1	500,000
		총액			2,980,000
	신풍역.백악관웨딩문화원 (19-242)	BIT 도어 운송	80,000	1	80,000
		BIT도어(3단12열단면)	500,000	1	500,000
		총액			580,000
	학원앞 (17-252)	스카이차	300,000	2	600,000
		BIT 운송	80,000	1	80,000
		구조물 절단 및 용접	300,000	1	300,000
		조립 공임	300,000	1	300,000
		BIT함체(3단6열단면)	800,000	1	800,000
		횡폴	400,000	1	400,000
		총액			2,480,000
	논현동고개 (23-119)	BIT도어 운송	80,000	1	80,000
		BIT도어(3단6열양면)	400,000	1	400,000
		총액			480,000
	소 계				6,520,000
	부 가 세				652,000
	합 계				7,172,000

<표 2> 2018년 상반기 강남권 BIT 전기보수비 내역(단위 : 원)

회사명	수리내역		수량	단위	단가	금액
㈜이츠	신정역.신정4동 주민센터 (15-274)	스카이차	1	식	300,000	300,000
		총액				300,000
	둔총종합상가 (25-249)	전선 FCV 6sQ 2C	40	m	2,000	80,000
		ELB 20A	1	EA	8,000	8,000
		저압케이블공	2	인	220,000	440,000
		보통인부	4	인	110,000	440,000
		이윤 및 제경비	1	식	-	132,000
		총액				1,100,000
	삼성역7번출구 (23-197)	전선 FCV 6sQ 2C	30	m	2,000	60,000
		저압케이블공	1	인	220,000	220,000
		보통인부	3	인	110,000	330,000
		이윤 및 제경비	1	식	-	80,900
		총액				690,900
	소 계					2,090,900
	부 가 세					209,090
	합 계					2,299,990

- 지급방법 : 계좌이체 (교통정보과 일상경비 교부 후)

예금주	계좌번호	이체금액
***	*********************	9,471,990원

- 예산과목 : 도시교통본부 교통정보과, 과학적인 교통정보서비스구현, 교통정보제공 및 교통흐름개선, 과학적 교통운영체계 구축, 버스정보시스템 운영, 공공운영비

첨부 1. 2018년 강남권 BIT 수리 현황.

2. 2018년 강남권 상반기 BIT 사고 조치결과(원인자 미규명 4건).

3. 2018년 강남권 상반기 BIT 전기보수 현황(3건).

4. ㈜이츠 견적서.  끝.