	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 7월 중 비상소화장치 점검 계획(변경)

1. 관련근거

가. 재난관리과-583(2018.1.30.)호 『2018년 소방용수분야 연간업무 기본계획(알림)』

나. 재난관리과-3536(2018.6.14.)호 『소방기본법 개정에 따른 비상소화장치 점검방법 등 변경 알림』

다. 상도119안전센터-2814(2018.7.10.)호 『인사이동에 따른 사무분장 등 변경 보고(상도)/

2018.7.10.』

2. 상도119안전센터 7월 중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 변경하여 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2018. 7. 11. ~ 7. 25.(기간중 3일)

나. 대 상 : 비상소화장치함 208호 등 46개소(붙임2 참조)

	3팀	1팀	2팀	비고
동 별	상도2⦁4동 일대	상도4동 일대	상도3동 일대
개 수 (총 46개소)	208호 등 17개소	252호 등 16개소	318호 등 13개소

※ 2018년 3월 팀(담당자) 순환으로 대상변경 실시(2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 전까지)

다. 인 원 : 비상소화장치 담당자(업무대행자)

라. 방 법 : 펌프차 및 이륜차 활용(소방용수조사시 병행실시)

마. 점검사항

1) 각 팀별 비상소화장치 월 1회 이상

2) 비상소화장치함 손·망실여부 및 관리 비품 등 정리 상태 확인

3) 함 주변 불법 주차 및 쓰레기 방치 여부

4) 내구연수 경과된 소화기 교체

※ 비소주변 및 함외부에 보이는 소화기 비치시 내부 소화기 비치 생략 가능

5) 점검 후 점검내역을 119행정정보시스템 근무일지와 연계 입력

3. 행정사항 : 점검 중 경미한 사항은 현장에서 시정 조치하고, 현지 시정이 불가한 사항은                재난관리과에 보고 후 조치할 것.

붙임  1. 7월 비상소화장치 점검자 현황(변경) 1부.

2. 7월 비상소화장치 점검일정 1부.

3. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사입력 메뉴얼 1부.  끝.

업무일몰일 : 해 당 없 음

담당자	이윤근		2팀장	김순재		센터장	07/12 김종기
협조자
시행	상도119안전센터-2843	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187 (노량진동) 노량진119안전센터	/
전화	02-813-0119	/전송	02-813-5119	/	dobleone9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)