	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 6월 기준 강남소방서 고장 소방용수시설 현황 알림

1. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리       관련입니다.

2. 2018년 6월 점검 결과 강남소방서 고장 소방용수시설 현황을 알리니 화재진압활동 등     해당업무에 참고하기 바라며 소방용수시설 유지, 관리에 최선을 다하여주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2018년 6월 점검

나. 고장대상 : 총 88개소(대응단 39, 영동 16, 역삼 18, 수서 2, 개포 7, 세곡 6)

1) 지상식소화전 34개소 / 지하식소화전 54개소

2) 사용가능 66개소 / 사용불능 22개소

3. 행정사항

가. 매월 정기점검 및 상․하반기 일제점검 시 발생되는 고장 소화전이 있을 경우 재난관리과로         즉시 고장발생 보고서 제출(고장일시, 시간, 내용, 사진, 조치경과 등 첨부)

나. 붙임 서식 참고하여 각 센터별 고장 목록 관리 및 매월 소방용수월보와          119행정정보시스템 소방용수 고장목록과 현행화(일치)

다. 재난관리과 대응총괄팀 문의(02-552-1190) 등

붙임  강남소방서 고장 소방용수시설 내역(2018년 6월말 기준) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 119안전센터
담당자	이상희		대응총괄팀장	代이은주		재난관리과장	07/12 임남길
협조자
시행	재난관리과-6480	(		)	접수		(		)
우	06171	강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	hyggelife@seoul.go.kr	/	대시민공개