<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	총무과-7302
수 신	내부결재
접수번호

결재	★주무관	총무과장
	이진섭	07/12 황차호

계 약 건 명			시립미술관 전시조명 구매
납 품 자			****			***						*****		***
계 약 금 액			**********************************************
계약체결년월일			2018년 7월 04일
납 품 기 한			2018년 7월 10일
납 품 년 월 일			2018년 7월 10일
검사(수)년월일			2018년 7월 12일
검사(수) 장 소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 7월 12일
															분임물품 출 납 원
	검수자	시립미술관		국	총 무		과	기계7급	직급	성명	김인기		김인기
	검수자	시립미술관		국	총 무		과	전기8급	직급	성명	김종민		김종민

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	Parxcan Lens	개	1,156,100	6	-	6
	LED24W/3000K
	Pollux Contour spotlight	개	748,000	3	-	3
	LED24W/3000K
	ACC Lens O.flood	개	95,000	2	-	2
	ACC Lens Spot	개	60,000	6	-	6
	ACC Lens Flood	개	60,000	2	-	2

□ 검수사진

전시조명(LED24W 6등, LED6W 3등), 렌즈 10개 구매 전경

전시조명(LED24W 6등, LED6W 3등), 렌즈 10개 구매 전경