문서번호	급수운영과-14234
결재일자	2018.7.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
송현우	代이철	07/13 이성환
협 조

검침장애 수전 처리계획

2018. 7. 12.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

검침장애 수전 처리계획

관악구 신림동 ************ 집합건물의 수도계량기 설치 장애 민원접수로 현장조사 하고 조치계획을 보고드림

□ 현황

○ 위  치 : 관악구 신림동 ************

○ 요청인 : ***************************

***************************

○ 계량기현황 : Ø20mm × 2

○ 민원내용 : 계량기가 건물지하층 내부에 보호통이 없이 노출되어 겨울철에 번번이 동파가되며 검침때마다 지하실 내부를 열어줘야 검침이 가능하여 불편함

○ 현장조사 사진

465-30번지 계량기(보호통없음)	465-32번지 계량기(보호통없음)
지하실 내부 계량기위치	보호통설치 예정지(가건물 철거예정)

□ 보고내용

○ 현장조사한 바, 집합건물 계량기의 보호통이 없이 노출되어 있으며 지하실 내부에 설치되어 있어 교체 및 검침이 매우어려운 실정임

○ 보호통 설치예정지는 현재 창고로 쓰이는 가건물로 점용되어 있어 수용가 측에서 직접 철거 하기로 함

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 계량기 동파, 교체 및 검침장애 해소를 위하여 집합건물 대지 내 적정하게 수도계량기 보호통 설치하고자 하며 내부배관 연결은 직접시공할 것을 수요가에게 안내하고자 함

○ 본 공사는 우리사업소에 계약중에 있는 거보산업㈜ 신석주에게 작업지시하여 시공에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 보호통 설치 2개소(Ø20mm*2)

- 예상도급비 : 2,000,000원.  끝.