＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	노후 회주철관(400mm이상) 정비계획 제출

1. 배수과-5221(2018. 7. 2.)호와 관련한 사안입니다.

2. 2019년까지 노후된 회주철관(400mm이상) 전량 정비계획과 관련, 우리 사업소 상수도관 정비계획을 붙임과 같이 제출합니다.

○ 노후 회주철관(CIP) 정비 계획

(단위:m)

합 계		교체완료 (GIS 미수정)	2018년 정비예정	2019년 정비예정	2020년 이후 정비예정	퇴수관로 등 기타	재개발 재건축
목 표	계 획
1,661	1,661	50	625	884	59	43	-

붙임  회주철관 정비계획서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	이훈재		급수설비팀장	권기섭		급수운영과장	07/13 송근호
협조자	주무관	노운학		시설관리팀장	박종일
시행	급수운영과-17549	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 (행당동142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2750	/전송	3146-2789	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)