누수현장 점검결과 보고서

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	이주호	조인택	07/13 김창년

	명에 의하여 구로구 구로동 620-30,구현고등학교의 누수감액 요청에 따른 업무 추진과 관련 현장출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2018. 07. 13.
복명자 : 행정6급 성명 : 이주호(인)

1. 수용가 현황 및 검침자료

주 소	성 명	고객번호	구 경(㎜)	업 종	가구수	민원요지	기물번호
구로구 구로동 620-30	구현고등학교	35663194	75	공공용	0	누수감면	17-508002

No	납기년월	고객번호	업종	당월			증감사유
				코드	지침	사용량	코드	내용
1	2018-06-30	35663194	20	10	54,882	3,144	옥내누수 (81)	누수수리[안광춘]
2	2018-04-30	35663194	20	10	51,738	1,846	계절적증가 (86)	개학
3	2018-02-28	35663194	20	10	49,892	880	계절적감소(96)	방학,전년참조
4	2017-12-31	35663194	20	10	49,012	1,641
5	2017-10-31	35663194	20	10	47,371	1,343	계절적감소(96)	방학
6	2017-08-31	35663194	20	10	46,028	1,958
7	2017-06-30	35663194	20	10	44,070	1,931	계절적증가(86)	전회방학
8	2017-04-30	35663194	20	10	42,139	1,314
9	2017-02-28	35663194	20	10	40,825	1,079	계절적감소(96)	겨울방학기간
10	2016-12-31	35663194	20	10	39,746	2,027	계절적증가(86)	격증안내문/별정지
11	2016-10-31	35663194	20	10	37,719	1,492
12	2016-08-31	35663194	20	10	36,227	1,839
13	2016-06-30	35663194	20	10	34,388	2,016	계절적증가(86)	격증안내문/별정지
14	2016-04-30	35663194	20	10	32,372	1,359

2. 조사내용

가. 누수현황 사진 : 별첨

나.  현장 조사

- 누수현장 조사시 계량기옆 수도관 프렌치패킹 누수로 조례위반 사항 및 누수외 사용량이 증가할만한

특별한 사유를 발견할 수 없고 현재 누수공사 완료한 상태임.

3. 조사자 의견

- 조례위반 사항을 발견할 수 없고 누수외 사용량 증가할 만한 사유가 없으며 2018년 04월 및 06월

납기는 누수로 인한 과다 사용량으로 판단되어 2017년 04월 및 2017년 06월 평균사용량 초과량은

누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.