1.화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2018. 7. 12.(목)

1. 확인대상

대 상 명	서경대 혜화동 문화집회 시설 신축공사장			전화번호	02-747-9537
소 재 지	종로구 혜화동 179-4	대표자	서경대학원	주 용 도	문화 및 집회시설
건물구조	양식 R/C조 지상 5/5층			안전 관리자	이만재 (*************)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소방시설 완공필증 교부됨	예방과 소방시설 검사 완료
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	공사완료
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	공사완료
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	공사완료

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                                     검사일자 : 2018. 7. 12.(목)

1. 확인대상

대 상 명	서울대학교병원 첨단외래센터			전화번호	02-776-8691
소 재 지	종로구 대학로 101	대표자	전준식	주 용 도	의료시설,근생시설
건물구조	철근콘크리드 R/C조 지상1/지하6층			안전 관리자	이재근 (*************)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 임시 소방시설 소화기,간이소화전, 피난유도선등 적정하게 설치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 및 공사장 안전관리등 적정하게 관리하고 있었음	-용접․용단 작업시 작업안전요원 배치후 작업요청함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-일부는 포장하여 지상통행 가능	지하주차장 높이 제한으로 펌프차 진입불가
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	63% 공정률 암연구센터 지상 포장공사 완료됨	-두산건설 대형건설사로 안전관리 철저하게 수행중

2. 기본 확인사항

3.화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                                    검사일자 : 2018. 7. 12.(목)

1. 확인대상

대 상 명	세계기독교통일신령협회건물(A, B동)			전화번호	02-747-0984
소 재 지	종로구 창경궁로 253-7	대표자	유경석	주 용 도	A동 업무시설 B동 종교시설
건물구조	철근콘크리드 R/C조 A동 지상10/지하2층 철근콘크리드 R/C조 B동 지상5/지하4층			소방안전관리자	고원일 *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 대형소화기, 피난유도선, 메가폰 등 적정하게 관리됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기 취급 및 방화관리 철저하게 관리토록 지도함	용접용단 작업시 안전관리자 배치요청 세종시 공사장 화재 교육
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 대로변 위치하고 있어 소방통로 및 소방활동 장애 없었음	소방차 출동시 신속히 유도토록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 현재 공정률 75% 설계변경후 작업 재 실시	-주민과의 마찰로 종교시설에서 오피스텔로 용도변경

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

소방경 성 명    양 길 남 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		07/13 강길구
협조	양길남