투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(청소년정책과장)
(경유)
제목	예장동 유스호스텔 앞 항구적인 하수관로 확보 요청

1. 서울방제센터 자원관리과-12870(‘17. 9. 20)호 및 토목부-2896호(`18.2.19)와 관련입니다.

2. 서울종합방제센터에서 요청한 예장동 유스호스텔 주차장의 지중 매립폐기물과 하수관 망실로 인한 하수, 오수의 침투로 불량토가 발생하여 지반이 함몰되었다는 용역결과에 따라 확보된 재난기금으로 2017. 12. 31까지 긴급복구공사를 완료하였습니다.

3. 긴급복구공사로서 확보된 예산 및 공사기간으로는 현재 주차장 부지내 하수멘홀에서 PVC관을 통하여 삼일대로 하수관으로 연결하는 방법으로 시행하였으나 조속한 기간내 공공하수관으로 직접 연결하는 항구적인 하수관망 확보가 필요할 것으로 판단됩니다

4. 따라서 ‘19년 예산확보후 자치구와 협의하여 설계 및 시공이 이루어 질수 있도록 조치하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	전결 07/13 김영수
협조자
시행	토목부-12309	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	대시민공개