문서번호	시설과-3069
결재일자	2018.7.13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	경영지원부장	서울역사박물관장
강신영	박관현	송임봉	07/13 송인호
협 조
	총무과장		허혜경
	전시과장		정명아

2018년도 공평도시유적전시관
방범출동서비스 용역 시행계획

2018. 7.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2018년도 공평도시유적전시관
방범출동서비스 용역 시행계획

공평도시유적전시관 내의 문화재(유물)도난,시설물 훼손 등을 사전에 예방하기 위해 방범출동서비스용역을 시행하여 시설보안에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

□ 공평동 전시관 운영 계획(안): 전시과-3009(2017.8.29)

□ 공평도시유적전시관 개관(시민개방 및 운영): 9월 중

2		용역 추진개요

□ 용 역 명: 2018년도 공평도시유적전시관 방범출동서비스 용역

□ 용역목적

○ 공평도시유적전시관의 적외선 침입감지시스템 설치운영으로 비상상황 발생시 공평도시유적전시관 내의 범죄, 화재발생, 폭력사고, 문화재 및 시설물 손궤, 도난사고 등을 사전에 예방하기 위함

○ *************************************************************************************************************

□ 용역기간: 2018.7.16.~2018.12.31.(5개월 16일)[2018 회계년도]

************************************************************************************************************************************

작 성 자	경영지원부장 송임봉 ☎ 02-724-0105 과장 박관현 ☎ 0130 담당 : 강신영 ☎ 0124

□ 용역범위

∙ 무인기계경비 서비스, 화재통보 서비스

∙ 24시간 비상출동서비스(112, 119 연계지원)

∙ 정기 및 비정기 유지보수

○ 공평도시유적전시관 적외선침입감지시스템 유지보수(기기고장,
파손, 오작동 등) 및 현장여건 변동에 따른 각종 기기의 이설,
변경, 조정 등 조치

○ 시스템 장애 및 경미한 고장은 무상처리하고, 자연재해 및 기기
노후 고장, 사용자의 책임으로 인한 기기 파손사항은 유상 보수처리

□ 시스템 세부현황(보안시스템)

	****	****
무인경비 주장치	*
출입통제 장치 (카드인식기)	**
엘리베이터 제어시스템	*	**************** ****************************************

□ 손해배상책임(특약사항)

○ 대물피해 손해배상: 최대 3억(도난)

○ 대인피해 손해배상: 최대 2억(1인당 2천만원)

○ ADT 안심플러스 특약: 최대 1억원

- 경비업법 시행령 제7조에 규정된 시간 내에 출동하여 계약자의 배상   책임이 없는 대물 피해에 대해서 피해액의 50%(최대 1억원) 보상을
특약으로 보장

3		소요예산

□ 2018년 예산액 : ***********************************************

○ 예산과목: 역사와 문화의 복함공간 창조, 박물관 활성화,
공평유규전시관 운영, 공공운영비

□ 지출예상 금액 : *********

○ 세부 산출내역                                    (단위: 원)

구 분	시스템 설치비	방범 용역비	합 계
견적금액	*********	************* ***********	**********

※ 용역비 지출방법 : 월1회 / 기성 준공검사후 무통장계좌 입금

4		보고자 의견

□ 방범용역 대상지역이 광범위하여 방범시스템 구축시 소요되는 배관배선비용이 기존 용역대비 많이 소요되며, 기존 방범용역과 달리 엘리베이터 제어 시스템이 추가되기에 지출예상금액이 많이 증가하여 책정된 방범용역 예산만으로는 계약이 불가한 상황임.

□ *****************************************************************************

□ ******************************************************************************************************************************************

붙임  1. 견적서 2부 및 시스템 설치도면 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 용역 과업내역서 1부.  끝.