문서번호	기전설비과-5549
결재일자	2018.7.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	07/16 유성종
협 조
	주무관			박종석

시설물 인수·인계 계획

(암사1정수장 탈수설비) 인수인계 계획보고

2018. 7.

상수도사업본부

【 생산부】

시설물 인수·인계 계획

우리 부에서 추진하여 준공된 암사1정수장 탈수기 및 부대설비를    암사아리수정수센터에 인계함

Ⅰ		사업 개요

◯ 사 업 명 : 암사1정수장 탈수설비 개량

◯ 위    치 : 암사아리수정수센터 1정수장 배출수처리장

◯ 사업기간 : 2017.04.13. ~ 2017.12.22.

◯ 총사업비 : 금2,256,519,130원

◯ 시 공 사 : 유천엔지니어링 외4개사

◯ 사업내용 : 암사1정수장 노후 탈수기 및 부대설비 교체

Ⅱ		인수인계 내역

□ 관계기관

◯ 인계기관 : 상수도사업본부(생산부)

◯ 인수기관 : 암사아리수정수센터

□ 시설물 내역

◯ 기자재류 : 탈수기6대, 약품투입기 1대, 펌프 7대

◯ 배관 및 밸브류 : 슬러지․약품․세척수․공기․탈리액 배관

◯ 전기설비 : 벡터인버터, 분전반, 전선 및 부속품

◯ 제어설비 : 운영프로그램 및 RCS개량, 제어용 케이블 등

□ 하자검사 완료

◯ 2018.7.12. 하자검사 결과 특이사항 없이 정상작동 중임.

알사1정수장 탈수설비(계장)		암사1정수장 탈수설비(기계)		암사1정수장 탈수설비(전기)

붙임 : 시설물 인수․인계서 1부.  끝.