	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가에 따른 비협의 회신[***********

1. 중구청 건축과-14669(2018.07.13.)호 『건축(신축)허가에 따른 업무 재협의(신당동 309-74)』

2. 건축물 신축허가 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명	**********	건 축 주	******
위 치	서울시 중구 **********
주 용 도	공동주택	공사종류	신축	동의여부	비협의
	<다세대주택>
건물구조	**********************************
협의내용	1동(지하1층/지상5층), 2동(지하1층/지상4층), 연면적 1,977.79㎡
소방시설	소화기,유도등 등
행정안내	- 건축물공사시 주변 소화기 배치 등 소방안전관리에 철저토록 지도 바랍니다.
동의대상 제외사유	「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	代고병영		예방과장	07/16 류중무
협조자
시행	예방과-11157	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개