<별지 제88호 서식>

물품검수(사) 조서[오수처리장 저부조펌프용 조작판넬 제작구매설치]

문서번호	시설과-4379
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	이재균	조대복	07/17 代이춘한

계 약 건 명			오수처리장 저부조펌프용 조작판넬 제작구매설치
납 품 자			상 호			동국하이테크						성 명		허철
계 약 금 액			************************
계약체결년월일			2018년 6월 26일
납 품 기 한			2018년 7월 16일
납 품 년 월 일			2018년 7월 16일
검 수 년 월 일			2018년 7월 16일
검 수 장 소			시설과(오수처리장 유입펌프장, 중앙분수대 기계실)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록, 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 7월 16일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	김학석		김학석		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	김성복		김성복

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	저부조용 조작판넬 제작구매설치	식	2,994,000	1	-	1	부가세포함
	W500 * H600 * D200 SUS 304 (Y결선 연결식, 중앙분수 기계실 타이머 추가포함)
		이	하	여	백