	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	바로보임 소화전 반사판 및 맨홀손잡이 설치 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-3891(2018.7.11.)호 『바로보임 소화전 반사판 및 맨홀손잡이 배정 및 설치 계획 알림(특수시책)』,

나. 재난관리과-3977(2018.7.16.)호 『바로보임 소화전 반사판 및 맨홀손압이 배정 수량 수정 알림』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여, 충무로119안전센터 관내 바로보임 소화전 반사판 및 맨홀손잡이 설치 결과를 다음과 같이 알려 드립니다.

-   다    음  -

관할	지상식 소화전 반사판 설치개수	지하식 소화전 맨홀손잡이 설치개수	비고
충무로119안전센터	6	4

붙임  1. 바로보임 소화전 설치 대상 1부.

2. 바로보임 소화전 반사판 및 맨홀손잡이 설치 결과보고서식 1부.  끝.

	충무로119안전센터장
담당자	한성민		2팀장	오상기		119안전센터장	07/17 고정호
협조자
시행	충무로119안전센터-2667	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11(충무로3가 40-6)	/
전화	02)2265-0119	/전송	02)2285-1122	/	jindollas@gmail.com	/	대시민공개