투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철 9호선 3단계 920공구 책임감리원
(경유)
제목	920공구 승강장 규모축소(역사전기) 실정보고 승인통보

1. 벽산(엔)제920감리-18-475(2018.06.21.)와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 제출한 승강장 축소 실정보고를 승인하오니 제반규정을 준수하고 철저한 안전관리감독하여 시공하시기 바랍니다.

구 분	실정 보고 내용
정거장 전선관 (축소구간)	차량 편성이 8량 → 6량 변경되어 전선관,케이블 물량 감소
정거장 등기구 (축소구간)	축소된 승강장 공간은 비상시 승객 대피로로 활용하고 시설운영자의 출입이 용이하도록 일반조명, 유도등 설치
터널 등기구 (연장구간)	연장된 본선 터널구간에도 방습형 등기구, 복합유도등 추가 설치

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김덕진		시설전기과장	이덕한		도시철도설비부장	07/17 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-6757	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개